西南政法大学全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪维保服务采购项目询价文件

### 一、询价采购内容

（一）.项目名称：西南政法大学基建后勤管理处（医院）全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪维保服务采购项目

（二）.设备品牌、型号：

1.全自动生化分析仪：迈瑞BS-820M；

2.全自动血细胞分析仪：迈瑞BC-5180。

（三）.维保期限：1年

（四）.采购预算：4.9万元

（五）.维保内容：

1.全自动生化分析仪：

⑴.每月定期基本维护一次（含：主机及管理清洗、软件检测、试剂检测、探针检查、样品注射器检查、搅拌棒检查、蠕动泵检查等）；

⑵.全年内八阶清洗并管路更换；

⑶.样本注射器和试剂注射器更换；

⑷.样本针更换；

⑸.真空泵和光学组件更换；

2.全自动血细胞分析仪：

⑴.每月定期基本维护一次（含：主机及管理清洗、软件检测、试剂检测、探针检查、样品注射器检查、搅拌棒检查、蠕动泵检查等）；

⑵.拭子组件更换；

⑶.血球压断阀管道更换；

⑷.血球溶血素注射器更换；

⑸.血球旋转隔膜泵更换；

以上设备所更换配件均需提供迈瑞原厂全新配件，同时上述设备出现任何故障（含电脑软件），所有配件均免费更换维修。设备耗材不在维保范围内（耗材包含：光源灯，外置过滤器，电极，反应杯、打印机）。

- 相关事项

（一）招标公告时间：2024年4月7日—4月9日

（二）投标时间：2024年4月10日  上午9:30—10:00

（三）评标时间：2024年4 月10 日 上午10：00

（四）投标报价为一次性不能更改报价，超过最高限价4.9万元的为无效投标。

### 三、询价资格条件

（一）一般资格条件：

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近3年，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）特殊条件：

1.具备迈瑞BS-820M和BC-5180服务工程师资质；

2.具有迈瑞厂家授权服务证明。

### 四、询价文件

（一）询价文件的组成

1.企业资质印证材料（盖鲜章）

2.投标函（格式见附件一）（盖鲜章）；

3.开标一览表（格式见附件二）（盖鲜章）；

4.报价明细表（格式见附件三）（盖鲜章）；

5.诚信声明（格式见附件四）（盖鲜章）；

6.法定代表人身份证明书格式（格式见附件五）（盖鲜章）；

7.法定代表人授权委托书（格式见附件六）（签字、盖鲜章）；

8.迈瑞厂家授权服务证明(盖鲜章)；

9.根据服务条款、付款方式的要求填写商务差异说明（格式自拟）（盖鲜章）。

投标人必须提交以上规定的资料,否则将因未实质响应询价文件而被拒绝。采购人有权对中标人所提供产品的技术参数和相关资质材料真实性进行核实，如有不符的技术参数或虚假资质文件，采购人有权拒签合同。

（二）报价要求

1.本次报价为人民币综合含税单价报价。

2.总价最高限价为：4.9万元，报价单位报价不能超过此限价。

### 五、联系方式

采购人：西南政法大学基建后勤管理处

联系人：徐老师

电  话：67258350

地  址：渝北区宝圣大道301号

六、其它有关规定

1.凡有意参加询价的投标单位，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在西南政法大学大学基建后勤管理处网站上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2.供应商须按照询价文件要求编制响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

七、评选方法

1.最低价评审法，选择报价最低的成为维保服务商；

2.若服务商的报价相同，按服务商提供的公司介绍根据公司的综合实力由评标小组评审决定。

### 八、其他

1.服务商必须对以上条款和服务承诺明确列出（采购服务内容），承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，合同格式以采购方为准。

九、供应商提交响应文件

1.投标单位的投标响应文件制作正本1份、副本1份，封口处须加盖投标人公章。（未密封的标书，无法参与投标）。

2.投标单位制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、正（副）本盖章的地方必须按其规定盖鲜章。

3.投标报价为一次性不能更改报价，总价最高限价4.9万元。

十、无效投标条款

## 投标人发生以下条款情况之一者，视为无效投标：

1.投标报价为一次性报价，超过总价最高限价为无效投标。

2.投标人须提供资格审查资料并加盖公章，未提交视为无效投标。

3.服务商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定盖鲜章，未按要求制作响应文件的进行无效投标处理。

十一、废标条款

出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的；

3.投标单位不足三家；

十二、合同范本

西南政法大学全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪维保服务采购合同

甲方：西南政法大学

乙方：

为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国民法典》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买迈瑞全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪维保服务达成如下协议：

- 产品品牌

设备品牌、型号：

- 全自动生化分析仪：迈瑞BS-820M；

- 全自动血细胞分析仪：迈瑞BC-5180。

二、合同总金额

人民币大写           ，小写¥           元,本合同采购服务采用单价费用包干方式，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

三、维保期及合同续签

维保期自合同签订之日起1年内。下一年度如需续签，适本年度乙方合同执行服务质量甲方可选择续签本合同，续签期限1年。

四、维保履行地点

西南政法大学医院渝北校区门诊部

- 维保服务内容

（一）全自动生化分析仪：

1.每月定期基本维护一次（含：主机及管理清洗、软件检测、试剂检测、探针检查、样品注射器检查、搅拌棒检查、蠕动泵检查等）；

2.全年内八阶清洗、管路更换；

3.样本注射器和试剂注射器更换；

4.样本针更换；

5.真空泵和光学组件更换；

（二）全自动血细胞分析仪：

1.每月定期基本维护一次（含：主机及管理清洗、软件检测、试剂检测、探针检查、样品注射器检查、搅拌棒检查、蠕动泵检查等）；

2.拭子组件更换；

3.血球压断阀管道更换；

4.血球溶血素注射器更换；

5.血球旋转隔膜泵更换；

以上设备所更换配件均需提供迈瑞原厂全新配件，同时上述设备出现任何故障（含电脑软件），所有配件均免费更换维修。设备耗材不在维保范围内（耗材包含：光源灯，外置过滤器，电极，反应杯、打印机）。

六、付款方式

自合同签订之日起15个工作日内，支付本年度全部维保费用。

七、合同纠纷的方式

双方协商解决，若协商不成，按下述方式2解决：

1.申请甲方或乙方所在地仲裁委员会仲裁；

2.向甲方或乙方所在地人民法院起诉。

八、其他事项

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。本合同经双方签署后生效，具有同等法律效力。

九、通知与送达

双方确认：本合同尾部地址为彼此有效通讯地址，任一方以及法院，仲裁机构以快递方式向对方以下地址发出书面函件及诉讼、仲裁文书的，自发出日（邮戳）次日起满两日视为对方收到。接收方拒绝签收的不影响送达效力。任一方通讯地址发生变化的，应及时通知对方，变更地址的通知按上述规则视为被对方收到前，视为原地址没有变化。

### 合同签订时间：2024年   月    日

### 合同签订地点：西南政法大学（渝北校区）

| 甲方名称（盖章） ：西南政法大学 | 乙方名称（盖章） ： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 单位地址：重庆市渝北区宝圣大道301号 | 单位地址： |
| 电话： | 电话： |
| 纳税人识别号：12500000450402293Q | 纳税人识别号： |
| 开户银行：工商银行重庆三峡广场支行 | 开户银行： |
| 银行账号：3100024109024939290 | 银行账号： |

## 附件1

## 投标函

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供项目的技术服务。

四、我方按采购文件要求提交的投标文件为：投标文件正本、副本各1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为30天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人盖公章）

年    月   日

## 附件2

## 开标一览表

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 总投标报价（小写） 单位（元） |
|  | 投标报价（大写）： 元整 |
|  | 备注： |

投标人(公司名称)：

（盖章）

年     月     日

附件3

## 诚信声明

采购项目名称：

致：                                              （采购机构名称）:

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备销售能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动至开标前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人盖公章）

年      月      日

附件4

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：                                          （ 采购机构名称）:

（法定代表人姓名）是                           （投标企业名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人盖公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

附件5

法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：                                          （ 采购机构名称）:

（法定代表人姓名）是                  （投标企业名称）的法定代表人，特授权             （被授权人姓名）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

投标企业法定代表人签字：                被授权人签字：

（投标人盖公章）

年   月   日

（附：被授权人身份证复印件）

结       束