竞争性谈判文件

采购项目编号：

项目名称：西南政法大学渝北校区模拟法庭消防改造工程

采   购   人：西南政法大学

# 二〇二〇年七月

# 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 4 -

一、竞争性谈判内容	- 4 -

二、竞争性谈判时间、地点	- 4 -

三、谈判资格	- 4 -

四、联系方式	- 5 -

第二篇  投标须知	- 6 -

一、谈判费用	- 6 -

二、竞争性谈判文件	- 6 -

三、谈判要求	- 6 -

四、谈判程序	- 7 -

五、成交原则	- 8 -

六、成交通知	- 8 -

七、签订合同	- 8 -

第三篇  谈判项目技术需求	- 9 -

一、施工方案	- 9 -

二、名称、规格说明及数量（详见工程量清单）	- 10 -

第四篇  谈判项目服务需求	- 11 -

一、完成时间、地点及验收方式	- 11 -

二、质量保证：	- 11 -

三、报价要求：	- 11 -

四、付款方式：	- 11 -

五、其他	- 11 -

第五篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止	- 12 -

一、谈判程序	- 12 -

二、成交原则	- 14 -

三、无效谈判	- 14 -

四、合同终止	- 15 -

第六篇  合同草案条款	- 16 -

一、定义	- 16 -

二、工程项目内容	- 16 -

三、合同价格	- 16 -

四、转包或分包	- 16 -

五、质量保证及售后服务	- 16 -

六、索赔	- 17 -

七、知识产权	- 17 -

八、合同争议的解决	- 17 -

九、违约责任	- 17 -

十、合同生效及其它	- 17 -

第七篇  响应文件格式要求	19

一、经济部分	19

二、资格条件及其他	19

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

西南政法大学渝北校区模拟法庭消防改造工程进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的投标人前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 编号 | 名称 | 采购预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西南政法大学渝北校区模拟法庭消防改造工程 | 300000.00元 |  |

### 二、竞争性谈判时间、地点

（一）凡有意参加谈判的投标人，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在西南政法大学校园网基建后勤管理处部门网页上下载本项目竞争性谈判文件等谈判前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）谈判文件公告期限：自招标公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性谈判文件售价为：免费。

（四）投标人须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到；

（五）报名及递交谈判文件时间：2020年7月9日下午14:00至14:30超过递交截止时间递交的报价文件我处概不接受。

（六）报名及递交谈判文件地点：重庆市渝北区回兴宝圣大道301号（西南政法大学基建后勤管理处）

（七）谈判最高限价：300000.00元。

（八）竞争性谈判开始时间：2020年7月9日北京时间14:30。

### 三、谈判资格

谈判投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称投标人。合格的投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件 。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级企业资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2. 配备项目经理、技术负责人、施工员、材料员、资料员、预算员和安全员，项目经理须具备二级建造师资质，安全员具备安全员岗位证书。其中项目经理和安全员须提供注册证书和投标单位为其购买2019年5月-2020年5月一年的社保证明。

### 四、联系方式

项目联系人：徐老师，电话：023-67258015

地址：重庆市渝北区宝圣大道301号西南政法大学渝北校区

## 第二篇  投标须知

### 一、谈判费用

参与谈判的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

1.竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、投标须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2.采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3.竞争性谈判文件的解释

投标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4.本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与投标人谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1.响应文件

投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2.修正错误

若投标人所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为成交投标人的资格。

3.提交响应文件的份数和签署

3.1响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

3.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.响应文件的递交

4.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本采用信封密封。信封上注明项目名称、投标人名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖投标人公章或法人授权代表签字。

4.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

5.响应文件语言：简体中文

6. 投标人参与人员

各个投标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

7.无效谈判

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

7.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

7.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

7.3投标人未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

7.4响应文件不按规定签字、盖章；

7.5最后报价超过采购预算；

7.6投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、谈判程序

1.谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。投标人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2.竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各投标人进行谈判。在正式谈判前，对各投标人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括投标人营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、投标人法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各投标人只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.谈判小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6.谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的投标人在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》）。

### 五、成交原则

1.本项目评审参照最低投标价法进行评审，评审办法如下：

谈判小组按照完全满足竞争性谈判文件要求的资质、项目需求、工程量清单、商务要求的情况下, 以最后一轮报价从低到高进行排序，并按此顺序推荐中标候选人。如第一成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定第二候选人为成交人并以此内推至第三候选人。若成交人自身原因放弃中标资格的将会没收其投标保证金。

2.评审依据：

评审的依据为投标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断投标文件对竞争性谈判文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交通知

1.竞争性谈判成交结果将在行采家“采购结果公示”栏目内公示，公示期为1个工作日。

2.公示期结束后3日内，西南政法大学招标采购中心将以书面形式发出《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过谈判有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3.西南政法大学招标采购中心在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交的投标人。

4.《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 七、签订合同

1.成交人按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2.竞争性谈判文件、成交人的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3.如成交人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，西南政法大学将取消其成交资格。

# 第三篇  谈判项目技术需求

### 一、施工方案

#### （1）施工概况：模拟法庭于2004年竣工投入使用至今，原消防管道施工时采用铁管焊接，表面涂刷保护漆，由于使用年限过长，导致消防系统管道老化、锈蚀、渗漏等问题，现在整个模拟法庭消防系统处于停用状态，存在极其严重的消防安全隐患，急需对该消防管道进行更换。

#### （2）改造内容：

#### 1.模拟法庭室内消火栓系统管道及相关阀门等的改造。

#### 2.室内原消火栓箱的拆除及更换。

#### 3.二楼大会议室喷淋系统与消防系统连通。

#### 4.原管道拆除及重新安装时对吊顶的损坏及恢复，原吊顶灯具为普通日光灯，表面锈蚀且过于陈旧，更换吊顶同时把灯具更换为600*600的LED照明灯。

#### （3）改造方案：

#### 3.1对原有消防系统拆除后，采用防锈蚀的热浸镀锌钢管作为消防管道，主管进行拆除，屋面管道拆除后对顶楼楼板遗留孔洞进行封堵并做防水处理。

#### 拆除及重新安装消防管道环网，需对原有矿棉板吊顶进行拆除，同时考虑原有矿棉板吊顶已使用多年，局部面板坍塌及龙骨锈蚀严重等原因影响美观，对拆除后的吊顶重新购买矿棉板及龙骨安装。

#### 采用DN100沟槽式卡箍连接，支管采用DN65螺纹连接，管道面漆为红色油漆两遍，埋地热浸镀锌钢管采用两布三油防腐。

#### 3.2消防系统闸阀、蝶阀等按施工图安装。

#### 3.3室内消火栓箱体尺寸采用：700*1000*220mm，箱内配置DN65消火栓一个，D19mm水枪一只，L=25m水带一根，D19消防软管卷盘25m。

#### 3.4一楼及二楼顶采用DN100消防管道环网，两条环网通过DN100立管连接，两端进水的方式，一楼进水点接入自来水管道，接水点安装一套止回阀组（水表、止回阀、Y型过滤器一套、蝶阀两套），同时安装一套水泵接合器，二楼进水点接入司法鉴定中心消防系统。

#### 3.5二楼大会议室喷淋系统接入立管消防管道，保证喷淋系统供水。

#### 3.6抗震支架安装，由于一楼及二楼每层层高达到6.5米，吊顶内消防环网管道每隔5米安装一副双向抗震支架。

#### 3.7为尽少破坏室内装修，DN100立管及立管连接喷淋系统均采用明装方式连接，在楼板钻孔，孔径大小为	DN150；开凿墙孔后需安装DN150套管。

#### 整个管道系统安装完毕后进行试压实验，无漏水现象后对吊顶、墙面等进行恢复工作。

- 工程量：（详见工程量清单）

- 注：因本工程未开展专项设计，故工程量清单与实际可能存在较大差异，请各投标单位注意现场踏勘复核。办理结算时，各清单投标（合同）单价不因清单工程量的增减而调整。

### 二、名称、规格说明及数量（详见工程量清单）

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、完成时间、地点及验收方式

（一）完成时间：成交通知书发出后30天内完成施工。

（二）施工地点：西南政法大学渝北校区模拟法庭内

（三）验收方式

中标单位进场后，按照业主施工方案和相关规范要求进行施工，施工完成后，由业主组织施工单位按照国家相关规范进行验收，并出具竣工验收意见书。

### 二、质量保证：

投标人应在施工现场进行围挡施工，并按照相关规范要求和监理指示在30天内完成施工，否则按照相关合同约定进行违约处理。因质量不合格给采购人造成人员或财产损失的，投标人应承担相应赔偿责任。

### 三、报价要求：

本次报价为人民币全费用综合单价报价。因成交投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 四、付款方式：

（一）中标人按采购合同要求的工作内容30天内完成施工，向采购人提交验收申请，由采购人或监理人组织收方、验收并形成验收报告；

（二）项当工程竣工经发包人组织竣工验收合格，支付至合同总价的70%；将整理完善的工程竣工档案资料移交发包人，待工程完成一审后，支付至审定金额的85%；待工程完成二审后，支付至审定金额的97%，留3%作为质保金。

（三）本次的保修期为竣工验收完成后两年，保修期结束并完成所有归档资料后无息支付剩余质保金。

### 五、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止

### 一、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。承包商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各承包商进行谈判。在正式谈判前，对各承包商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各承包商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定承包商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 承包商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明； 承包商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 承包商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的承包商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.承包商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询承包商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承包商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、承包商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 保证金 | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳保证金 |

注：

承包商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以承包商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指承包商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求承包商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。承包商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求承包商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。承包商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。承包商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的承包商。承包商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）承包商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的承包商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交，《最后报价表》在谈判现场向承包商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的承包商，视为放弃最后报价，以承包商响应文件中的报价为准。

### 二、成交原则

（一）评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（二）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的承包商的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若承包商的最后报价相同，按技术（质量）参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交承包商的最后报价

（三）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对承包商的资格证明、保证金等进行审查，以确定承包商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对承包商的响应文件从技术（质量）、服务等方面进行审查，以确定承包商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术（质量）、服务未作实质性响应的承包商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.谈判小组认为，承包商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，按无效谈判处理。

4.成交候选人的确定：

谈判小组将依照评审办法从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的承包商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

### 三、无效谈判

承包商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

1.承包商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.承包商未通过符合性检查的；

3.承包商未实质性响应谈判文件的；

4.承包商的法定代表人或其授权代表未参加谈判的；

5.承包商未在保证金到账截止时间前足额交纳保证金的；

6.承包商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

7.承包商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

8.承包商不接受谈判小组修正后的价格的；

9.谈判小组认为，承包商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，承包商未在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料的；

10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同承包商，参加同一合同项（分包）谈判的；

11.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承包商再参加该采购项目的其他采购活动的；

12.同一合同项（分包）下的工程项目，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

13.承包商以联合体形式参与谈判的；

14.承包商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

### 四、合同终止

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在谈判过程中符合竞争要求的施工方或者报价未超过预算的单位不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第六篇  合同草案条款

### 一、定义

（一）甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同工程及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（二）乙方即承包商，是指成交后提供合同施工和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在承包商全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给承包商的金额。

（五）技术资料是指合同工程及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

### 二、工程项目内容

合同包括以下内容：消防工程等相关内容。

### 三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括完成本项目谈判文件内的所有工作内容，包含但不限于对应的工作人员工资（包含附加工作费用、额外工作费用）、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费，材料、设备、数据传输、安装、服务费，承包商的管理费、风险费用（包括不限于多次设计方案调整、施工过程中的设计变更、国家政策变化、人工工资的变化浮动等）、办公费用、规费、利润、税金以及谈判文件中约定的承包商应承担的责任义务所发生的所有费用。

### 四、转包或分包

（一）本合同范围的工程项目，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的工程项目全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

### 五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按竞争性谈判文件规定技术要求、质量标准向甲方提供相关的工程建设内容。

（二）乙方的工程项目在质保期内因工程项目本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该工程项目的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇 谈判项目服务要求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（四）在质保期内，乙方应对工程项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

### 六、索赔

承包商对工程项目与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，承包商应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）承包商同意需方拒收工程项目并把拒收工程项目的金额以合同规定的同类货币付给需方，承包商负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝工程项目所需要的其它必要费用。

（二）根据工程项目的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低工程项目价格。

### 七、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的工程项目及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

### 八、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

### 九、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由甲乙双方约定。

### 十、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由甲乙双方共同协商确定。

附页：合同格式（按校方要求执行）

## 第七篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

## 二、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1.法人营业执照副本复印件；

2.税务登记证副本复印件；

3.法定代表人身份证明书（格式）

4.法定代表人授权委托书（格式）

5.诚信声明（格式）

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

其他与项目有关的资料

#### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

西南政法大学：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及相关服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交投标人，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交投标人，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

投标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

模拟法庭消防改造工程翻新工程项目

| 序号 | 清单编号 | 项目名称 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计：（元） |  |  |  |  |  |

注：1、请投标人完整填写本表；2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

投标人名称（公章）：

年     月    日

#### 二、资格条件及其他

- 一般资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件

1.1法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （投标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（投标人法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

1.3营业执照副本复印件

2、最近一年财务报表的复印件（可用诚信声明代替）

3、售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）

4、缴税记录和社会保险缴纳证明（提供复印件）（可用诚信声明代替）

5、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（二）特定资格条件

提供证明材料复印件

（三）其他与项目有关的资料

（结束）