# 竞争性谈判文件

项目编号：

项目名称：西南政法大学敬业楼屋面防水翻新工程

采   购   人：西南政法大学

# 二〇二〇年七月

# 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	4

一、竞争性谈判内容	4

二、竞争性谈判时间、地点	4

三、谈判资格	4

四、联系方式	5

第二篇  投标须知	6

一、谈判费用	6

二、竞争性谈判文件	6

三、谈判要求	6

四、谈判程序	7

五、成交原则	8

六、成交通知	8

七、签订合同	8

第三篇  谈判项目技术需求	9

一、施工方案	9

二、名称、规格说明及数量（详见工程量清单）	10

第四篇  谈判项目服务需求	11

一、完成时间、地点及验收方式	11

二、质量保证：	11

三、报价要求：	11

四、付款方式：	11

五、其他	11

第五篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止	12

一、谈判程序	12

二、成交原则	14

三、无效谈判	14

四、合同终止	15

第六篇  合同条款及格式	16

第一部分 合同协议书	17

第二部分 通用合同条款（略）	21

第三部分   专用合同条款	22

1. 一般约定	22

2. 发包人	26

3. 承包人	27

4. 监理人	32

5. 工程质量	33

6. 安全文明施工与环境保护	34

7. 工期和进度	35

8. 材料与设备	37

9. 试验与检验	37

10. 变更	37

11. 价格调整	38

12. 合同价格、计量与支付	38

13. 验收和工程试车	40

14. 竣工结算	41

15. 缺陷责任期与保修	45

16. 违约	46

17. 不可抗力	48

18. 保险	49

20. 争议解决	49

补充条款	50

附件1：工程质量保修书	52

第七章  工程量清单	54

第八篇  投标文件格式	55

（一）投标函	61

（二） 投标函附录	63

二、商务部分	64

已标价工程量清单	66

四、资格审查资料	68

（一）法定代表人身份证明及授权委托书	71

v

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

西南政法大学敬业楼屋面防水翻新工程进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的投标人前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 编号 | 名称 | 采购预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西南政法大学敬业楼屋面防水翻新工程 | 125000.00元 |  |

### 二、竞争性谈判时间、地点

（一）凡有意参加谈判的投标人，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在西南政法大学校园网基建后勤管理处部门网页上下载本项目竞争性谈判文件等谈判前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）谈判文件公告期限：自招标公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性谈判文件售价为：免费。

（四）投标人须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到；

（五）报名及递交谈判文件时间：2020年7月16日下午14:30至15:00超过递交截止时间递交的报价文件我处概不接受。

（六）报名及递交谈判文件地点：重庆市渝北区回兴宝圣大道301号（西南政法大学基建后勤管理处）。

（七）报名需知：请携带身份证及渝康码在14:30至15:00前往渝北校区北门（2号门）等候，届时有专人前往接引。

（八）谈判最高限价：125000.00元。

（九）竞争性谈判开始时间：2020年7月16日北京时间15:00。

### 三、谈判资格

谈判投标人是指向采购人提供工程项目、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称投标人。合格的投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件 。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级企业资质或建筑防水工程专业承包企业三级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2. 配备项目经理、技术负责人、施工员、材料员、资料员、预算员和安全员，项目经理须具备二级建造师资质，安全员具备安全员岗位证书。其中项目经理和安全员须提供注册证书和投标单位为其购买近一年的社保证明。

### 四、联系方式

项目联系人：徐老师，电话：023-67258015

地址：重庆市渝北区宝圣大道301号西南政法大学渝北校区

## 第二篇  投标须知

### 一、谈判费用

参与谈判的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，招标人和招标机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

1.竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、投标须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2.招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3.竞争性谈判文件的解释

投标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向招标人要求澄清，招标人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4.本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与投标人谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1.响应文件

投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2.修正错误

若投标人所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为成交投标人的资格。

3.提交响应文件的份数和签署

3.1响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

3.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.响应文件的递交

4.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本采用信封密封。信封上注明项目名称、投标人名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖投标人公章或法人授权代表签字。

4.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

5.响应文件语言：简体中文

6. 投标人参与人员

各个投标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

7.无效谈判

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

7.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

7.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

7.3响应文件不按规定签字、盖章；

7.4最后报价超过采购预算；

7.5投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、谈判程序

1.谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。投标人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2.竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各投标人进行谈判。在正式谈判前，对各投标人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括投标人营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、投标人法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各投标人只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.谈判小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6.谈判小组分别与各承包商单独进行谈判，对其竞争性谈判文件进行技术咨询和商务谈判。之后，各谈判人再进行第二次书面报价，直至招标接受其报价，若评审委员会决定不进行第二次报价则不再进行第二次报价。

7.谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的投标人在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《第二次报价表》）。

### 五、成交原则

1.本项目评审参照最低投标价法进行评审，评审办法如下：

谈判小组按照完全满足竞争性谈判文件要求的资质、项目需求、工程量清单、商务要求的情况下, 以最后一轮报价从低到高进行排序，并按此顺序推荐中标候选人。如第一成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定第二候选人为成交人并以此内推至第三候选人。

2.评审依据：

评审的依据为投标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断投标文件对竞争性谈判文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交通知

1.竞争性谈判成交结果将在行采家“采购结果公示”栏目内公示，公示期为1个工作日。

2.公示期结束后3日内，西南政法大学招标采购中心将以书面形式发出《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过谈判有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3.西南政法大学招标采购中心在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交的投标人。

4.《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 七、签订合同

1.成交人按《成交通知书》指定时间、地点与招标人签订采购合同。

2.竞争性谈判文件、成交人的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3.如成交人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，西南政法大学将取消其成交资格。

## 第三篇  谈判项目技术需求

### 一、施工方案

#### （1）施工范围：敬业楼顶层屋面。

#### （2）基本情况：

#### 1.屋面防水破损；

#### 2.原有地面为石材地面；

#### 3对屋面排水沟进行清掏并填注防水材料，效果不佳。

#### （3）改造要求：

#### 1.对屋面进行整体防水翻新；

#### 2.拆除现有石材地面；

3.拆除清理后的原屋面应彻底清除基层杂物，不得有灰砂、浮土散物，特别是异型部位；

4. 铺设SBS改性沥青3mm防水卷材;

5. 卷材防水层施工质量标准

1）主控项目

卷材防水层及其转角处、落水口、泛水等细部做法，必须符合设计要求和施工验收规范的规定。防水层严禁有破损和渗漏现象发生。

2）一般项目

卷材防水层的基层洁净、平整，无空鼓、松动、起砂和脱皮现象。基层阴阳角成弧形或钝角；卷材防水层的搭接缝粘结牢固，密封严密，不得有损坏、皱折、翘边和鼓泡等缺陷；卷材防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致；防水卷材铺贴附加层的宽度符合规范要求。分层的接头搭接宽度符合规范的规定，接头嵌填牢固；卷材搭接宽度的允许误差为-5mm。

注： 防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须符合规范要求，有合格的出厂证明、检验报告等。

6.恢复石材地面铺装。

（4）工程量：（见工程量清单）

注：因本工程未开展专项设计，故工程量清单与实际可能存在较大差异，请各投标单位注意现场踏勘复核。办理结算时，各清单投标（合同）单价不因清单工程量的增减而调整。

### 二、名称、规格说明及数量（详见工程量清单）

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、完成时间、地点及验收方式

（一）完成时间：成交通知书发出后30天内完成施工。

（二）施工地点：渝北校区敬业楼顶层屋面。

（三）验收方式

中标单位进场后，按照业主施工方案和相关规范要求进行施工，施工完成后，由业主组织施工单位按照国家相关规范进行验收，并出具竣工验收意见书。

### 二、质量保证：

投标人应在施工现场设置警戒线进行施工，并按照相关规范要求和监理指示在30天内完成施工，否则按照相关合同约定进行违约处理。因质量不合格给采购人造成人员或财产损失的，投标人应承担相应赔偿责任。

### 三、报价要求：

本次报价为人民币综合单价报价。因成交投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 四、付款方式：

（一）中标人按合同要求的工作内容30天内完成施工，向发包人提交验收申请，由发包人或监理人组织收方、验收并形成验收报告；

（二）当工程竣工经发包人组织竣工验收合格，支付至合同总价的70%；将整理完善的工程竣工档案资料移交发包人，待工程完成一审后，支付至审定金额的85%；待工程完成二审后，支付至审定金额的97%，留3%作为质保金。

（三）本次的保修期为竣工验收完成后五年，保修期结束并完成所有归档资料后支付剩余质保金。

### 五、其他

其他未尽事宜由甲乙双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止

### 一、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。承包商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各承包商进行谈判。在正式谈判前，对各承包商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各承包商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定承包商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承包 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 承包商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明； 承包商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 承包商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的承包商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.承包商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询承包商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承包商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、承包商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |

注：

承包商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以承包商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指承包商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求承包商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。承包商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求承包商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。承包商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。承包商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动工程需求中的技术（质量）、服务要求以及合同条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经承包商代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的承包商。承包商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）承包商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的承包商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交，《最后报价表》在谈判现场向承包商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的承包商，视为放弃最后报价，以承包商响应文件中的报价为准。

### 二、成交原则

（一）评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（二）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的承包商的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.经二次报价后若承包商的最后报价相同，按技术（质量）参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交承包商的最后报价

（三）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对承包商的资格证明等进行审查，以确定承包商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对承包商的响应文件从技术（质量）、服务等方面进行审查，以确定承包商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术（质量）、服务未作实质性响应的承包商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.谈判小组认为，承包商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，按无效谈判处理。

4.成交候选人的确定：

谈判小组将依照评审办法从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的承包商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

### 三、无效谈判

承包商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

1.承包商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.承包商未通过符合性检查的；

3.承包商未实质性响应谈判文件的；

4.承包商的法定代表人或其授权代表未参加谈判的；

5.承包商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

6.承包商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

7.承包商不接受谈判小组修正后的价格的；

8.谈判小组认为，承包商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，承包商未在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料的；

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同承包商，参加同一合同项（分包）谈判的；

10.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承包商再参加该采购项目的其他采购活动的；

11.同一合同项（分包）下的工程项目，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

12.承包商以联合体形式参与谈判的；

13.承包商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

### 四、合同终止

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在谈判过程中符合竞争要求的施工方或者报价未超过预算的单位不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第六篇  合同条款及格式

建设项目施工合同

发包单位：西南政法大学

承包单位：

签约地点：

签订时间：     年     月    日

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                             

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                  。

2.工程地点：          。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：                       。

5.工程内容：                        。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式： 单价合同              。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人双方均理解并承诺不再就本项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方的法定代表人在合同协议书上签字、加盖公章后合同生效。

十三、合同份数

本合同一式  壹拾陆  份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 捌 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

### 第二部分 通用合同条款（略）

通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第二部分《通用合同条款》。

### 第三部分   专用合同条款

1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                                                ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：          /         。

1.1.3.9 永久占地包括：由发包人提供相关图纸。

1.1.3.10 临时占地包括：由承包人自行解决，费用已包含在投标报价内。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按国家及相关行政主管部门颁发的现行相关规定执行。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：相关规范及标准。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：   /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：               /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /              ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6) 标准、规范及有关技术文件；

(7) 图纸；

(8) 已标价工程量清单；

(9) 其他合同文件。

在本款末增加下述内容：

①合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

②当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按通用合同条款第20条关于争议的约定处理。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3日内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；

发包人向承包人提供图纸的内容： /   ；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计(施工方案)和进度计划；

承包人提供的文件的期限为：以发包人或监理下达指令后3日内。

承包人提供的文件的数量为：以发包人或监理下达指令为准；

承包人提供的文件的形式为：按通用合同条款执行；

发包人审批承包人文件的期限：按通用合同条款执行；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5 日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：                ；

承包人接收文件的地点：                ；

承包人指定的接收人为：                ；

监理人接收文件的地点：                ；

监理人指定的接收人为：                  ；

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：    

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据工程建设需要不分场内场外，若有由承包人自行解决，费用已包含在投标报价内。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决，费用已包含在投标报价内 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行；

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式按通用合同条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按实际发生进行调整；

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：                               ；

姓    名：                                     ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                        ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人自行解决，费用已包含在投标报价内。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无 。

发包人是否提供支付担保：不提供 。

发包人提供支付担保的形式：无 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按重庆市城建档案馆工程竣工资料要求执行。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式六份 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担，费用已包含在投标报价内。

承包人提交的竣工资料移交时间：按通用条款执行。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。

（6）承包人应履行的其他义务：承包人无条件配合其他工作。承包人应履行的其他义务可能发生费用的处理方法，费用已包含在投标报价内。

增加下列内容：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：实施前7日。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：以监理工程师发布的指令为准。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责，并承担相关费用，费用已包含在投标报价内。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：监理及发包人各自的办公室及办公桌椅、空调等办公设备，费用已包含在投标报价内。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应按有关规定在开工前办理完毕，并承担一切费用。该费用已包含在投标报价内。

（6）若因施工原因引起与附近单位或居民的纠纷，影响附近建筑物、居民或其它设施设备安全的，其纠纷处理、安全保障、社区维稳等相关事宜由承包人自行负责处理，费用已纳入合同价款。

（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工未交付发包人前，由承包人负责，并承担相应费用。工程验收并移交使用后，由发包人负责，但属于承包人保修范围内的仍由承包人负责并承担费用，费用已包含在投标报价内。

（8）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由发包人提供地下管网图但不对图纸准确性负责，承包人必须采用切实有效的措施保证场地周围的建筑物、行人、苗木及场地内地下管线安全，承包方在施工中发现需保护的，应立即采取保护措施并通知相关单位，相关费用已包含在投标报价内（经发包人同意的，形成实体保护的除外，实体保护是指：经发包人认可的采用钢筋网片、混凝土包封及支撑形成的实体）。

（9）施工场地清洁卫生的要求：按国家及行政主管部门现行相关规定执行，交工前做到工完料尽场地清，相关费用已含在投标报价内。

（10）临时施工用地、用水、电由承包人自行解决，所产生的一切费用均由承包人自行承担，且费用已包含在投标报价内。

（11）双方约定承包人应做的其他工作：

A、承包人必须按时全额支付工人的人工工资：

①承包人应采取银行存款的方式将工人工资直接发放到工人手中。如发生拖欠工资导致的投诉，发包人查实后有权从未付工程款中直接支付拖欠工资，承包人必须予以配合；

②发包人在支付工程款前，承包人应对本项目支付工人工资情况进行公示，公示时间不少于7天，无投诉等异议后，发包人才进行支付。

③承包人协助发包人办理施工许可证及质监手续、承包人按渝建发（2001）26号办理安监手续。根据现场实际情况承包方认为需设计变更时，承包方应事前向监理工程师提交设计变更申请。

B、承包人应积极配合发包人做好建筑物、构筑物及其他设施的拆迁工作。在拆迁工作完成之前，承包人应积极组织已具备施工条件工作面的施工作业，不得以拆迁滞后或工作面不满足要求为由拖延施工，或向发包人提出任何费用补偿。

C、承包人应承担和本工程有关的试验、试样、检测的费用。当承包人必须开展的与本工程有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关工作，由此发生的费用由承包人承担。

D、承包人应负责本工程的总包管理责任。

E、承包人应负责本工程全部工作内容的档案管理、竣工资料检查、汇总等工作。

F、按规定由发包人组织结构荷载试验时，承包人应无条件提供脚手架、线路搭接及荷载等工作。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                          ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：                            ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：            ；

安全生产考核合格证书                    ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：严格按设计图纸、现行国家施工规范及验收规范进行施工，以保证工程质量、进度；与发包人代表进行沟通、协调 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在施工现场的时间不得少于20天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：20000元以上违约处罚金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次罚款5000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：5万元以上违约处罚金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：5万元以上违约处罚金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：1万元以上违约处罚金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理和发包人书面批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：1万元以上违约处罚金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：1万元以上违约处罚金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款执行。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按通用条款执行。

其他关于分包的约定：按通用条款执行。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 无 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:从工程进场施工起至竣工验收移交止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

1.担保形式：现金或银行转帐；

2.担保金额：合同金额的10%；

3.提交时间：中标人应在收到中标通知书后合同签订前向招标人提交，如未按时提交视为放弃中标，其投标保证金不予退还，招标人将依序确定中标候选人；

4、退还：工程竣工验收合格后1个月内无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：开工、停工、复工令的下达，设计变更和技术签证，工程计量，工程款支付和施工图预算、结算审核，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示。

关于监理人的监理权限：需要在行使某项权力前需要经发包人事先批准才能行使的职权：以发包人书面通知为准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人承担，费用已包含在投标报价内 。

4.2 监理人员

总监理工程师：                              ；

姓    名：                                  ；

职    务：                                  ；

监理工程师执业资格证书号：                  ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                  ；

关于监理人的其他约定：                      。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  无  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合图纸及现行标准规范。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。

增加下列项：

5.4发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行以下规定：

（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质［2006］192号）

（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/50300-2001）；

（3）《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）；

（4）《建筑外墙防水工程技术规范》（JGJ/T235-2011）；

（5）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发［2004］172号）

（6）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标［2002］212号）

（7）《重庆市建设委员会关于发布（建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）和〈建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发［2008］76号）

5.5发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

5.6如工程质量未达到合同约定的合格以上标准，承包人必须负责返工，直至通过验收，承包人承担返工的所有费用，延误的工期不得顺延。如返工三次仍未通过验收的，则发包人有权终止合同，承包人应赔偿发包人的一切损失。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人还应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、重庆市人民政府令第289号 《重庆市建设工程安全生产管理办法》等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责，相关费用已包含在投标报价内。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责，开工前7日内提交 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按国家及行政主管部门现行相关规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按招标文件执行。

增加下列项：

承包人还应按照《关于印发房建筑和市政局设施工程施工扬尘和噪声污染防治工作实施意见的通知》（渝建发〔2014〕64号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件和监理要求执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：技术交底后7日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人收到施工组织设计和进度计划后10日内审查确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前5日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期在十日内的，按每天5000元收取违约金；延误工期超过十日内（含十日）的，从延误之日起按每天10000元收取违约金；延误工期超过30日（含30日）的，承包人无条件退场，对已完成的合格工程按合同约定应结算价款的70%进行结算（此系特别约定），同时因退场所造成的承包人的所有损失均由承包人自行负责，并赔偿发包人全部的直接损失和间接损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：不采用。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：五十年一遇的异常恶劣气候条件，工期顺延，承包人不得提出费用索赔。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已含在投标报价内。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：无。

施工现场需要配备的试验设备：无。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按国家相关规范执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：经发包人认定的工程设计变更。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不采用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

不予调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、总价合同。

合同包含的风险范围：按招标文件执行。

风险费用的计算方法：按招标文件执行。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程不支付预付款。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按招标文件执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按招标文件执行。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：是。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

当承包人完成工程量的50%时，经发包人审查确认后，支付至合同总价的35%；工程竣工经发包人组织竣工验收合格，支付至合同总价的70%；将整理完善的工程竣工档案资料移交发包人，待工程完成一审后，支付至审定金额的80%；待工程完成二审后，支付至审定金额的97%，留3%作为质保金。质保期满后经甲方确认无息退还质保金。

12.4.2 支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人原因延误工期在十日内的，按每天5000元收取违约金；延误工期超过十日内（含十日）的，从延误之日起按每天10000元收取违约金；延误工期超过30日（含30日）的，承包人无条件退场，对已完成的合格工程按合同约定应结算价款的70%进行结算（此系特别约定），同时因退场所造成的承包人的所有损失均由承包人自行负责，并赔偿发包人全部的直接损失和间接损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后7日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：本工程接收证书颁发后14天内提交5份竣工付款申请单  。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：无。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 5份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交5份最终结清申请书。

（2）发包人完成支付的期限：无。

14.4.3竣工结算

一、本工程的综合单价不因工程量的增减而调整，综合单价固定不变。工程量以招标施工图加（减）设计变更及新增（减）项目为准。

结算总价=分部分项工程量清单结算价+措施费（除安全文明施工费外）+设计变更及新增项目结算价款+安全文明施工费用+规费+价差调整+税金+合同约定的其他费用。

二、各分部分项工程量清单结算价

（1）子项工程量：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量。

（2）子项综合单价以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如中标总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。

三、措施费

（1）施工组织措施项目费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价（安全文明施工费除外）。

（2）施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以中标人投标报价的综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

四、设计变更及调整工程变更项目价款结算：

工程量按竣工验收合格，经发包人认可的实际工程量计算，综合单价依照承包人中标的工程量清单综合单价作为变更费用计算之基础。

（1）项目特征、工作内容与合同约定之工程项目相同，按工程量清单中已有之单价计算，变更价款只是工作量的增减变化引起；

（2）项目特征、工作内容与合同约定之工程项目类似但不完全相同时，以工程量清单中已有之单价作为估价基础，只调整人工、材料、机械等直接费用之变动部分，根据承包人提供的工程量清单综合单价分析表，按以下原则处理：

1、工序、施工尺寸、主要材料相同，但主要材料配合比不同的项目，只调整配合比材料价差，其他费用不变。如：设计变更出现30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，合同中没有相同单价，只有30mm厚1:3水泥砂浆找平层，则30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层单价=30mm厚1:3水泥砂浆找平层单价+（1：2.5水泥砂浆与1:3水泥砂浆价差X单位用量），其单位用量按中标清单中套用的相应定额执行；

2、工序、施工尺寸、主要材料相同，但材料单位用量不同的项目，只调整单位用量材料价差，其他费用不变。

3、工序、施工尺寸相同、但主要材料不同相同的项目，只调整主要材料价差，其他费用不变。

4、项目特征、工作内容与合同约定之工程项目既不相同也不类似的，则合同已有之价格应尽可能做在合理范围内成为该等变更项目之定价基础，如不适用，则另做公平之估价，估价按以下原则进行：

A、计价的确定原则：

按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2013）；组价定额执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2018]195号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）文及相关配套文件等国家及地方相关规定为依据。

B、人工单价的确定原则

人工价按工程量清单中的人工单价执行。但是，若工程量清单中的人工单价高于2019年7期《重庆工程造价信息》（由重庆市建设工程造价管理总站发布）中的人工价格，则按造价信息价格执行；工程量清单中没有的人工单价按照2019年8期《重庆工程造价信息》中的人工单价执行（如有区间取中间平均值）。

C、材料单价的确定原则

材料价按工程量清单中的材料单价执行。材料单价若高于2019年8期《重庆工程造价信息》中的材料价格的，则按造价信息价格下浮8%执行（如有区间取中间平均值后下浮8%）。工程量清单中没有的材料单价按照2019年8期《重庆工程造价信息》中的材料价格下浮8%执行；若《重庆工程造价信息》没有的材料价根据市场行情按发包人的认质核价程序进行核价。

D、全费用综合单价的计价原则

清单报价为全费用综合单价的（包括但不限于全费用包干单价表中子项），在发生变更新增单价的情况下，仍按全费用综合单价方式组价，由发包人按其认质核价程序进行核价。新增全费用综合单价不参与下浮。

E、变更、签证费用不再计取措施费。

F、总价下浮5%（其中人工及材料价差、未计价材料、按实计算费用、规费、税金不参与下浮）

五、安全文明施工费：按渝建发[2014]25号文和渝建【2019】143号并结合渝建发【2016】35号文的规定合格标准进行结算。安全文明施工综合评定结果为不合格的，则不计取。

六、规费：按投标费率结算，若中标人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

### 七、税金：按规定费率结算。

14.4.4资料移交

本工程竣工验收通过后，，乙方须向甲方移交5份完整的竣工资料及图纸，竣工结算资料移交的期限按照国家规定执行，乙方超出期限未移交资料按照20000.00元支付违约金（从一审结算款中支付），甲方接到乙方报送的完整资料后，审计期限按照国家规定执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见工程质量保修书。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：            ；

（2）     %的工程款；

（3）其他方式:工程结算审计金额的3%。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程的质量保修范围和责任及保修期限按《建设工程质量管理条列》的规定执行。保修期自实际竣工日期起计算。在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损害进行自费修复。若承包人不履行义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知后3日内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 7 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

（8）因承包人主要原因，造成工程质量不符合国家相关评定、验收标准及相关图纸要求的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人使用了不合格材料时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 180 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

投保人：承包人。

投保内容： 建筑工程的工程一切险和第双方责任险。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第双方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产（本工程除外）的损失或损害，或人员（发包人和承包人雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险。

保险金额、保险费率和保险期限：承包人自行考虑，已包含在投标报价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按相关规定执行，承包人自行考虑，已包含在投标报价中。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向        重庆      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        工程所在地  人民法院起诉。

补充条款

1、在有工作面或可以改善、扩大工作面的情况下，承包人应按发包人和监理的指令按要求进行施工，在发包人和监理发出合理要求限期整改或完成某项工作任务的指令后，承包人不得因成本或其它等原因拖延或抵触。

2、除合同规定或承、发包双方另有约定，本工程在施工合同范围内，承包人不得以发包人拒绝签证为由拖延工期。

3、本工程严禁挂靠、转包及违法分包，承包人必须以本企业建制的项目管理班子和施工力量为承建主体，否则，在履行施工合同阶段，发包人有权终止承包合同，追究承包人相应的法律责任。

4、在工程施工期间，如果需要更换投标文件中所报项目经理或主要管理人员名单时，应事先与监理工程师协商并取得发包人的同意。未经发包人和监理工程师同意不得擅自更换项目经理或主要管理人员，如果监理工程师认为已委派的项目经理或主要管理人员的工作能力和业务水平不称职，经发包人同意而需要撤换时，承包人应在接到通知后，尽快撤回原委派的项目经理或主要管理人员，同时委派一名经发包人与监理工程师同意的新的项目经理或项目管理人员。

5、承包人应按相关规定，保证按时支付民工工资。如因承包人原因，造成拖欠民工工资事件的发生，发包人查实后有权从未付工程款中直接支付拖欠工资。发包人有权对承包人处以偿还金额5%的违约金，且承包人必须在七日内补足偿还金额，逾期补偿的按每天3‰支付违约金。

6、运输车辆的密封、沿线撒漏物的清扫等费用，该费用也包含在综合投标报价中，中标后不予另行调整。

7、安全文明施工专项费按实计算:按照《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》“渝建发[2014]25号”文件规定执行。

8、中标单位不得以任何理由向发包人申请规费或类似费用的减免。

9、承包人不得以发包人延期支付工程资金为由影响和拖延工期或停止施工，否则，由此产生的法律和违约责任及一切经济损失均由承包人承担为由。

10、工程施工中，遇限制性施工作业事件时，承包人应及时调整施工计划，但不得提出工期和费用索赔。

11、因发包人资金不到位，引起的城市拆迁、征地、安置不能顺利实施或资金不到位工程不能按进度实施，工期不能顺延。

附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                        （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围双方约定如下：施工图及图说范围内的所有内容。招标文件、答疑、工程量清单包含的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为1年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7、其他项目保修期限约定如下：2年。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月（除第二条第2点要求防水、防渗工程为5年外），缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。

缺陷责任期终止后，发包人应退80%的质量保证金，剩余部分直至防水、防渗工程保修期满后退还。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

质量保修金的返还：质保期满后经甲方确认质保金（不计利息）。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                            。

本工程质量保修书，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章，竣工验收合格后开始生效，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

本合同正本贰份，合同双方各执壹份，副本捌份，发包人执叁份，承包人执叁份，行政监督机关贰份。每份均具有同等法律效力。

发包人：        (公章)                        承包人：          (公章)

法定代表人或授权代理人：                      法定代表人或授权代理人：

电  话：                                      电  话：

地  址：                                      地  址：

日  期：　　                                  日  期：

## 第七章  工程量清单

另附。

## 第八篇  投标文件格式

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖投标人单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年   月   日

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

二、商务部分

已标价工程量清单

三、技术部分

施工组织设计（格式自拟）

四、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）信誉要求

（四）项目经理委任书

（五）项目管理机构组成表

（六）主要人员简历表

（七）其他资料

一、投标函部分

（项目名称）

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　    　　 　　（盖投标人单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　   （签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               	（¥    	）的投标总报价，其中安全文明施工费暂定金额     元，暂估价    元，暂列金         元。该工程项目经理为  	    。工期     日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）   元（¥     ）。投标保证金有限期与投标有限期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖投标人单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二） 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 24个月 |  |

投  标  人：                　　　　　     （盖投标人单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年     月    日

### 二、商务部分

（项目名称）

投  标  文  件

商务部分

投标人：                   （盖投标人单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

### 已标价工程量清单

三、技术部分

施工组织设计（格式自拟）

## 四、资格审查资料

（项目名称）

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　     　　（盖投标人单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　 （签字或盖章）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）信誉要求

（四）项目经理委任书

（五）项目管理机构组成表

（六）主要人员简历表

（七）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 双面

投标人： 	（盖投标人单位章）

年   月   日

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	           （项目名称）    的投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90日历天。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	    （盖投标人单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

社保号码：

年  	月 	日

授权代理人身份证复印件 双面

法定代表人身份证复印件 双面

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；

2.非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书（委托代理人必须为本单位人员，提供2019年7月至2019年9月社保证明（提供身份证号，一人一份）须具有社保查询网址且原件必须有社保管理部门鲜章，或按【重庆市人力资源和社会保障局关于社会保险参保证明有关事宜的通知（ 渝人社发〔2015〕107号）】文件要求），否则当场退还其投标文件。事业单位可提供社保证明或行政主管部门在编证明，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。委托代理人社保证明现场验原件，收复印件，复印件需加盖公章。

3.项目授权投标代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。投标人在投标文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃投、中标资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行政主管部门备案。

（二）投标人基本情况

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

（三）信誉要求

（根据招标文件要求自行承诺及信用中国截图）

（四）项目经理委任书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托  	（姓 名）为我方项目经理，负责                        （项目名称）项目现场工作。

委托期限：  	。

项目经理无转委托权。

投  标  人：              	    （盖投标人单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

项目经理 ： 	（签字）

身份证号码：

社  保  号：

年  	月 	日

| 贴法定代表人身份证（第二代）复印件处 （双面） | 贴项目经理身份证（第二代）复印件处 （双面） |
| --- | --- |

注：1、须提供项目经理2019年7月至2019年9月投标人为其缴纳的个人社保证明。社保证明包含身份证号、社保号和网址和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）。投标人提供的社会保险参保证明必须具有验证码及验证网址，便于比选人及相关部门进行核验，否则不予认定。事业单位可提供社保证明或行政主管部门在编证明）。

2、项目授权投标代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。承包人在投标文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃中标资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行业主管部门备案。

（五）项目管理机构组成表

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 证书名称 | 级 别 | 证 号 | 专 业 | 养老保险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 |  |

注：项目管理机构组成表的人员由投标人自行配置，但必须符合投标人须知前附表相关条款的规定要求，项目管理机构成员须按《主要人员简历表》的格式每人一张分别填写简历表，并按《主要人员简历表》的“注”和“投标人须知前附表”相关条款的要求附相应证书、证明材料复印件。

（六）主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 院校 专业 |
| 主 要 工 作 经 历 |
| 时 间 | 参加过的工程项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

（七）其他资料

（结束）