# 竞争性谈判文件

项目编号：

项目名称：博学楼、致知楼教师工作室改造工程

采   购   人：西南政法大学

# 二〇二〇年七月

# 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	3

一、竞争性谈判内容	3

二、竞争性谈判时间、地点	3

三、谈判资格	3

四、联系方式	4

第二篇  投标须知	5

一、谈判费用	5

二、竞争性谈判文件	5

三、谈判要求	5

四、谈判程序	6

五、成交原则	7

六、成交通知	7

七、签订合同	7

第三篇  谈判项目技术需求	8

一、施工方案	8

二、名称、规格说明及数量（详见工程量清单）	12

第四篇  谈判项目服务需求	13

一、完成时间、地点及验收方式	13

二、质量保证：	13

三、报价要求：	13

四、付款方式：	13

五、其他	13

第五篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及招标终止	14

一、谈判程序	14

二、成交原则	16

三、无效谈判	16

四、合同终止	17

第六篇  合同条款及格式	18

第七章  工程量清单	19

第八篇  投标文件格式	20

（一）投标函	26

（二）投标函附录	28

二、商务部分	29

三、技术部分	31

已标价工程量清单	31

四、资格审查资料	33

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

博学楼、致知楼教师工作室改造工程进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的投标人前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 编号 | 名称 | 采购预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博学楼、致知楼教师工作室改造工程 | 246000.00元 |  |

### 二、竞争性谈判时间、地点

（一）凡有意参加谈判的投标人，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在西南政法大学校园网基建后勤管理处部门网页上下载本项目竞争性谈判文件等谈判前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）谈判文件公告期限：自招标公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性谈判文件售价为：免费。

（四）投标人须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到；

（五）报名及递交谈判文件时间：2020年7月29日下午14:30至15:00超过递交截止时间递交的报价文件我处概不接受。

（六）报名及递交谈判文件地点：重庆市渝北区回兴宝圣大道301号（西南政法大学基建后勤管理处）。

（七）报名需知：请投标人于投标截止日当天携带身份证及渝康码在14:30至15:00前往渝北校区北门（2号门）等候，届时有专人前往接引。

（八）谈判最高限价：246000.00元。

（九）竞争性谈判开始时间：2020年7月29日北京时间15:00。

### 三、谈判资格

谈判投标人是指向招标人提供工程项目、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称投标人。合格的投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件 。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级企业资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2. 配备项目经理、技术负责人、施工员、材料员、资料员、预算员和安全员，项目经理须具备二级建造师资质，安全员具备安全员岗位证书。其中项目经理和安全员须提供注册证书和投标单位为其购买近半年的社保证明。

### 四、联系方式

项目联系人：徐老师，电话：023-67258015

地址：重庆市渝北区宝圣大道301号西南政法大学渝北校区

## 第二篇  投标须知

### 一、谈判费用

参与谈判的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，招标人和招标机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

1.竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、投标须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、工程量清单、响应文件格式要求七部分组成。

2.招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3.竞争性谈判文件的解释

投标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向招标人要求澄清，招标人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4.本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与投标人谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1.响应文件

投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

1.1响应文件组成

响应文件由第八篇“投标文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第八篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2.修正错误

若投标人所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为成交投标人的资格。

3.提交响应文件的份数和签署

3.1响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件并加盖鲜章，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

3.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第八篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.响应文件的递交

4.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本采用信封密封。信封上注明项目名称、投标人名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖投标人公章或法人授权代表签字。

4.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

5.响应文件语言：简体中文

6. 投标人参与人员

各个投标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

7.无效谈判

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

7.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

7.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

7.3响应文件不按规定签字、盖章；

7.4最后报价超过招标预算；

7.5投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件。

### 四、谈判程序

1.谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。投标人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2.竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各投标人进行谈判。在正式谈判前，对各投标人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括投标人营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、投标人法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各投标人只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.谈判小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6.谈判小组分别与各承包商单独进行谈判，对其竞争性谈判文件进行技术咨询和商务谈判。之后，各谈判人再进行第二次书面报价，直至招标接受其报价，若评审委员会决定不进行第二次报价则不再进行第二次报价。

7.谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的投标人在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《第二次报价表》）。

### 五、成交原则

1.本项目评审参照最低投标价法进行评审，评审办法如下：

谈判小组按照完全满足竞争性谈判文件要求的资质、项目需求、工程量清单、商务要求的情况下, 以最后一轮报价从低到高进行排序，并按此顺序推荐中标候选人。如第一成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以确定第二候选人为成交人并以此内推至第三候选人。

2.评审依据：

评审的依据为投标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断投标文件对竞争性谈判文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交通知

1.竞争性谈判成交结果将在行采家“采购结果公示”栏目内公示，公示期为1个工作日。

2.公示期结束后3日内，西南政法大学基建后勤管理处将以书面形式发出《中标通知书》。如果《中标通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过谈判有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

3.西南政法大学基建后勤管理处在发出《中标通知书》的同时，应将成交结果通知未成交的投标人。

4.《中标通知书》将作为签订合同的依据。

### 七、签订合同

1.成交人按《中标通知书》指定时间、地点与招标人签订招标合同。

2.竞争性谈判文件、成交人的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3.如成交人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，西南政法大学将取消其成交资格。

## 第三篇  谈判项目技术需求

### 一、施工方案

#### （一）施工范围：致知楼和博学楼总计18个房间。

#### （二）基本情况：

#### 1.原有房间墙面多出现发霉、墙皮掉落等现象；

#### 2.个别房间吊顶多处损坏缺失；

#### 3.个别房间地面原有防静电地板多处损坏；

#### 4.致知楼北门大厅靠中庭两侧无任何设施基础；

#### 5.多数房间强弱电位不够，需要重新开槽安装。

#### （三）改造要求：

1.墙面工程

（1）清理墙面：对总计17间房间墙面清理干净，总计1278.2m2面积。

其中，13间房间墙布进行拆除，铲除灰渣，清扫墙面；

对4间房间墙面直接铲除灰渣，清扫墙面。

对1间房间（4113）15m2的装饰木板进行拆除。

（2）粉刷墙面：刷界面剂并刮腻子一遍，滚涂内墙漆一遍，总计17个房间，共计1278.2m2面积。

（3）注意事项：

1）墙面应基本干燥，基层含水率不大于10%；

2）抹灰作业全部完成，窗口、阴阳角等处应提前抹灰找平修整，并充分干燥；

3）材料品种、颜色应符合设计和选定样品要求，严禁脱皮、漏刷、透底；

4）刷好的墙面严禁透底、流坠、皱皮；

5）墙面光亮和光滑均匀一致。

6）墙面颜色一致，无明显刷纹。

注：涂料墙面未干前室内不得清刷地面，以免粉尘沾污墙面，漆面干燥后不得挨近墙面泼水，以免泥水沾污；涂料墙面完工后要妥善保护，不得磕碰损坏；涂刷墙面时，不得污染地面、门窗、玻璃等办公室原有物件。

2.地面铺装工程

（1）施工内容

1）博学楼4113房间和致知楼北门大厅三处房间铺装强化木地板，共计98.1 m2面积。

2）对博学楼4225共1个房间铺设强化木地板，共计20.6 m2面积。

3）对致知楼5233、5327、5429共3个房间地面防静电地板进行拆除清理，铺设强化木地板，共计70.7 m2面积。

（2）质量标准

1）主控项目

a.数量为铺设面积总和加5%左右的余量并选用D3级防水胶。

b.地板面层所采用的材料，其技术等级及质量要求必须符合使用要求（选购耐磨转数6000以上的强化地板）。

2）一般项目

a.地板面层不应起鼓、起皱、翘边、卷边、显拼缝和露线；

b.地板的接头应错开、缝隙严密、表面洁净；

c.地毯面层的允许偏差应符合GB 50209-2002中表6.1.8的规定。

注：铺装完毕后至少要保证12小时内不能在地板上走动，以便有足够的时间让地板胶粘结。

3.天花板工程

（1）施工内容

1）致知楼北门大厅两处房间新做吊顶，共计54.8 m2面积。

2）对致知楼5231、5514、5515三个房间新做吊顶，共计189.8 m2面积。

3）对博学楼4225共1个房间新做吊顶，共计20.52 m2面积。

（2）质量标准

1）主控项目

a.吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计标准；

b.饰面材料的材质、品种、规格和颜色等应符合设计要求；

c.吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装也必须牢固；

d.吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求，吊杆、撑杆、龙骨应进行防腐、防火处理；

e.石膏板的接缝应按照其施工工艺标准进行板缝防裂处理、安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

2）一般项目

a.饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致；

b.饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密；

c.金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。吊杆、龙骨应顺直，无劈裂、变形；

d.吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施；

e.天花板吊顶允许偏差和检验方法应符合GB50210-2018中表7.3.10的规定。

4.强弱电线路铺设工程

对所有房间强电插座新开槽共计21个。

办公室装修强弱电布线施工标准需遵循以下原则：

（1）确定点位

根据办公空间布线设计图纸，结合办公工位示意图，用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。

（2）开槽

1）确定开槽路线，根据以下原则：

a.路线最短原则;

b.不破坏原有强电原则;

c.不破坏防水原则。

2）确定开槽宽度

根据信号线的多少确定PVC管的多少，进而确定槽的宽度。

3）确定开槽深度

若选用16mm的PVC管，则开槽深度为20mm；若选用20mm的PVC管，则开槽深度为25mm。

4）线槽外观要求

横平竖直，大小均匀。

（3）布线

1）确定线缆通畅；

2）确定各点位用线长度；

3）确定标签：将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签，并注明：弱电种类-房间-序号。

4）确定管内线数

管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。

（4）封槽

1）固定暗盒

2）固定PVC管

a.地面PVC管要求每间隔一米必须固定；

b.地槽PVC管要求每间隔两米必须固定；

c.墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。

注：封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。

（5）清扫施工现场

封槽结束后，清运垃圾，打扫施工现场

注：直线管的管径利用率应为50%～60%，弯管的管径利用率应为40%～50%；所布线路上存在局部干扰源，且不能满足最小净距离要求时，应采用钢管；暗管必须弯曲敷设时，其路由长度应≤15米，且该段内不得有S弯；连续弯曲超过2次时，应加装过线盒；暗管弯曲半径不得小于该管外径的6～10倍；在暗管孔内不得有各种线缆接头。

5.安装工程

（1）安装钢化玻璃隔墙

1）安装内容

在致知楼北门大厅靠中庭两侧新建玻璃隔断，共计171.6 m2面积。

2）主控项目

a.所用材料的品种、规格、性能和颜色应符合设计要求及国家相关规范的规定；

b.玻璃板隔墙的安装方法应符合设计要求；

c.玻璃板隔墙的安装必须牢固，玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。

3）一般项目

a.玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观；

b.玻璃隔墙接缝应横平竖直，玻璃无裂缝、缺损和划痕；

c.玻璃隔墙嵌缝应密实平整，均匀顺直、深浅一致；

d.玻璃板隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合GB15763.2-2005。

注：做好成品保护；在玻璃隔断墙安装好后,用棉纱和清洁剂清洁玻璃表面的胶迹和污痕,然后用粘贴不干胶纸条等办法做出醒目的标志,以防止碰撞玻璃的意外发生。

（2）对5231、5514、5515三个房间共计6扇木门进行更换。

（3）对19个房间门锁进行更换。

（四）工程量：（见工程量清单）

注：因本工程未开展专项设计，故工程量清单与实际可能存在差异，请各投标单位注意现场踏勘复核。办理结算时，各清单投标（合同）单价不因清单工程量的增减而调整且各投标单位所报单价包含利润，税金，安全文明施工费。

### 二、名称、规格说明及数量（详见工程量清单）

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、完成时间、地点及验收方式

（一）完成时间：中标通知书发出后30天内完成施工。

（二）施工地点：渝北校区博学楼、致知楼。

（三）验收方式

中标单位进场后，按照业主施工方案和相关规范要求进行施工，施工完成后，由业主组织施工单位按照国家相关规范进行验收，并出具竣工验收意见书。

### 二、质量保证：

投标人应在施工现场设置警戒线进行施工，并按照相关规范要求和监理指示在30天内完成施工，否则按照相关合同约定进行违约处理。因质量不合格给招标人造成人员或财产损失的，投标人应承担相应赔偿责任。

### 三、报价要求：

本次报价为人民币综合单价报价。因成交投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。

### 四、付款方式：

（一）中标人按合同要求的工作内容30天内完成施工，向发包人提交验收申请，由发包人或监理人组织收方、验收并形成验收报告；

（二）当工程竣工经发包人组织竣工验收合格，支付至合同总价的70%；将整理完善的工程竣工档案资料移交发包人，待工程完成一审后，支付至审定金额的85%；待工程完成二审后，支付至审定金额的97%，留3%作为质保金。

（三）本次的保修期为竣工验收完成后一年，保修期结束并完成所有归档资料后支付剩余质保金。

### 五、其他

其他未尽事宜由甲乙双方在之后的合同条款中详细约定。

## 第五篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及招标终止

### 一、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。承包商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各承包商进行谈判。在正式谈判前，对各承包商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各承包商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定承包商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承包 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 承包商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明； 承包商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度全年财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 承包商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的承包商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.承包商提供书面声明（见格式文件）； 2.招标人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询承包商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承包商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、承包商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |

注：

承包商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以承包商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指承包商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求承包商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。承包商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求承包商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。承包商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。承包商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动工程需求中的技术（质量）、服务要求以及合同条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经承包商代表确认。对竞争性谈判文件作出的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的承包商。承包商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）承包商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的承包商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交，《最后报价表》在谈判现场向承包商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的承包商，视为放弃最后报价，以承包商响应文件中的报价为准。

### 二、成交原则

（一）评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（二）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的承包商的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.经二次报价后若承包商的最后报价相同，按技术（质量）参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交承包商的最后报价

（三）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对承包商的资格证明等进行审查，以确定承包商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对承包商的响应文件从技术（质量）、服务等方面进行审查，以确定承包商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术（质量）、服务未作实质性响应的承包商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.谈判小组认为，承包商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，按无效谈判处理。

4.成交候选人的确定：

谈判小组将依照评审办法从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的承包商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

### 三、无效谈判

承包商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

1.承包商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.承包商未通过符合性检查的；

3.承包商未实质性响应谈判文件的；

4.承包商的法定代表人或其授权代表未参加谈判的；

5.承包商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

6.承包商的最后报价超过招标预算或最高限价的；

7.承包商不接受谈判小组修正后的价格的；

8.谈判小组认为，承包商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，承包商未在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料的；

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同承包商，参加同一合同项（分包）谈判的；

10.为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承包商再参加该招标项目的其他招标活动的；

11.同一合同项（分包）下的工程项目，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

12.承包商以联合体形式参与谈判的；

13.承包商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受条件的。

### 四、合同终止

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判招标方式适用情形的；

（二）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（三）在谈判过程中符合竞争要求的施工方或者报价未超过预算的单位不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第六篇  合同条款及格式

建设项目施工合同（格式自拟）

## 第七篇  工程量清单

另附。

## 第八篇  投标文件格式

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖投标人单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年   月   日

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

二、商务部分

已标价工程量清单

三、技术部分

施工组织设计（格式自拟）

四、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）信誉要求

（四）项目经理委任书

（五）项目管理机构组成表

（六）主要人员简历表

（七）其他资料

一、投标函部分

（项目名称）

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　    　　 　　（盖投标人单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　   （签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               	（¥    	）的投标总报价。该工程项目经理为  	。工期                  日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 	。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖投标人单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二） 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 24个月 |  |

投  标  人：                　　　　　     （盖投标人单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年     月    日

### 二、商务部分

（项目名称）

投  标  文  件

商务部分

投标人：                   （盖投标人单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

### 已标价工程量清单

另附。

### 三、技术部分

施工组织设计（格式自拟）

## 四、资格审查资料

（项目名称）

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　     　　（盖投标人单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　 （签字或盖章）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）信誉要求

（四）项目经理委任书

（五）项目管理机构组成表

（六）其他资料

## （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 双面

投标人： 	（盖投标人单位章）

年   月   日

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	           （项目名称）    的投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90日历天。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	    （盖投标人单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

社保号码：

年  	月 	日

授权代理人身份证复印件 双面

法定代表人身份证复印件 双面

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；

2.非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书（委托代理人必须为本单位人员，提供2020年1月至2020年7月社保证明（提供身份证号，一人一份）须具有社保查询网址且原件必须有社保管理部门鲜章，或按【重庆市人力资源和社会保障局关于社会保险参保证明有关事宜的通知（ 渝人社发〔2015〕107号）】文件要求），否则当场退还其投标文件。事业单位可提供社保证明或行政主管部门在编证明，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。委托代理人社保证明现场验原件，收复印件，复印件需加盖公章。

3.项目授权投标代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在渝北校区项目授权代理人资格。投标人在投标文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃投、中标资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行政主管部门备案。

## （二）投标人基本情况

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## （三）信誉要求

（根据招标文件要求自行承诺及信用中国截图）

## （四）项目经理委任书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托  	（姓 名）为我方项目经理，负责                        （项目名称）项目现场工作。

委托期限：  	。

项目经理无转委托权。

投  标  人：              	    （盖投标人单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

项目经理 ： 	（签字）

身份证号码：

社  保  号：

年  	月 	日

| 贴法定代表人身份证（第二代）复印件处 （双面） | 贴项目经理身份证（第二代）复印件处 （双面） |
| --- | --- |

注：1、须提供项目经理2020年1月至2020年7月投标人为其缴纳的个人社保证明。社保证明包含身份证号、社保号和网址和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）。投标人提供的社会保险参保证明必须具有验证码及验证网址，便于比选人及相关部门进行核验，否则不予认定。事业单位可提供社保证明或行政主管部门在编证明）。

2、项目授权投标代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在渝北校区项目授权代理人资格。承包人在投标文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃中标资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行业主管部门备案。

## （五）项目管理机构组成表

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 证书名称 | 级 别 | 证 号 | 专 业 | 养老保险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 |  |

注：项目管理机构组成表的人员由投标人自行配置，但必须符合投标人须知前附表相关条款的规定要求，项目管理机构成员须按《主要人员简历表》的格式每人一张分别填写简历表，并按《主要人员简历表》的“注”和“投标人须知前附表”相关条款的要求附相应证书、证明材料复印件。

## （六）其他资料

（结束）