# 询价采购文件

# 项目名称：西南政法大学渝北校区笃行楼与致知楼人行道、车行道强弱电缆沟改扩建项目

# 采 购 人：西南政法大学

# 采购机构：基建后勤管理处

2021年2月

第一篇  投标邀请书

### 一、招标时间、地点

（一）被邀请的投标单位请在西南政法大学基建后勤管理处网上下载本项目询价文件以及补遗等公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有招标内容且本项目一律采用资格后审。

（二）招标文件公告期限：2021年2月3日-2021年2月7日（质疑期也为该时间段）。

（三）供应商须按照“第六篇 采购询价文件格式要求”提交相应文件，其报价单才被接受。

（四）开标时间：2020年2月8日北京时间10:00。

（五）开标地点：在重庆市渝北区宝圣大道西南政法大学博学楼基建后勤管理处2楼会议室评标。

### 二、投标保证金

本项目无投标保证金，投标文件现场递交。

三、项目联系人：刘老师 ，联系电话67258016，13883672020

## 第二篇  投标须知

### 一、询价费用

参与询价的投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、供应商资质

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）特定资格条件

1.必须取得承装（修、试）电力设施许可证。

2.在国网重庆市电力公司市北供电分公司进行过备案，且通过了资格及资质的审查，能够在国网重庆市电力公司市北供电分公司办理停电及维修工作票。

三、投标报价要求

本项目报价以人民币报价，采用全费用综合单价报价。

四、提交投标文件的份数

按照“第六篇 采购询价文件格式要求”，提供正副本各一份询价采购报价单密封于一个信封内；

### 五、询价程序

资格与符合性审查结束后，询价评标小组对资格与符合性审查通过了的投标人的投标报价文件进行评审，各投标人只有在投标文件完全符合采购文件要求的前提下，根据投标人的报价确定成交投标人。

### 六、成交原则

本项目评审参照最低投标价法进行评审，评审办法如下：

询价评标小组按照完全满足询价采购文件要求的资质、技术要求、商务要求的情况下, 以报价从低到高进行排序，并按此顺序推荐中标候选人。如第一成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定第二候选人为成交人并以此内推至第三候选人。

### 七、投标人发生以下条款情况之一者，视为无效投标：

1.无主要的有效资格证明文件的投标。

2 .投标文件未加盖公章，或加盖其他单位公章。

3.投标人的报价超出规定总价最高限价的。

4.投标人的投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5.规定了报价格式要求的，投标人未按附件规定格式要求填写。

八、废标条款

出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的；

3.投标单位不足三家。

### 九、成交通知

（一）询价采购成交结果将在西南政法大学基建后勤管理处网站公布，公示期为1个工作日。

（二）公示期结束后1日内，西南政法大学基建后勤管理处发出《中标通知书》。

### 十、合同签订

（一）询价采购文件、成交人的询价采购文件等，均为签订合同的依据。

（二）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

（三）如成交人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，西南政法大学将取消其成交资格。

第三篇  询价采购项目需求

一、工程概况

该项目位于西南政法大学渝北校区五教学楼旁人行道、车行道。需对原有强弱电电缆沟进行改扩建，对校区内电缆沟道梳理、整理、形成清查报告，具体详见工程量清单、施工示意图。

二、服务要求 1.严格按照电力行业相关规范进行维修工作。 2.办理（市北供电局）故障处理、维修手续，及时消除电缆故障隐患。 3.参考施工示意图完善设计施工图（包含平面图、大样图、断/截面图等） 4.严格按照建筑行业施工规范对人行道及公路开挖回填恢复、新建电缆沟、电缆井等施工。 5.对校区内电缆沟道内高低压电力电缆进行清理、形成对应各个配电房的数据。对校区内的电缆沟的走向进行梳理，制作CAD及卫星定位图。清理光纤对强电沟占用情况，并拍照，形成文档。制作吊牌对各个高低压电缆每间隔约20米进行挂牌。

## 第四篇  商务与技术要求

一、投标报价：采用全费用综合单价报价（全费用综合单价为人工费、材料费、机械（具）使用费、企业管理费、措施费、利润、规费、税金等全部费用之和），按照招标人提供的工程量清单报价，投标最高限价为26万元。

二、工期：25天。

三、实施地点：渝北校区内。

四、工程质量及验收要求：

严格按照建筑行业施工规范对人行道及公路开挖回填恢复、新建电缆沟、电缆井等施工。工程完工达到验收条件后后，由招标人组织验收。

## 第五篇  合同主要条款

1.本合同价格形式为固定单价合同。

2.合同价款：中标价=合同价。

3.结算方式及付款：

工程结算造价＝实际合格工程量×全费用综合单价。

当工程竣工经发包人组织竣工验收合格，支付至合同总价的70%；将整理完善的工程竣工档案资料移交发包人，待工程完成一审后，支付至审定金额的85%；待工程完成二审后，支付至审定金额的97%，留3%作为质保金。

4.甲方权利义务

甲方应积极配合乙方工作，协助乙方全面履行合同。

对乙方经营中的检测标准、工期进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利。

乙方不服从甲方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，甲方有权下达停工整改通知，如不执行整改通知内容，甲方有权终止合同。

5.乙方权利义务

负责该项目正式开工前的一切准备工作。

乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理，积极配合现场其他施工队伍的施工。

乙方工作人员必须具备完成合同事项所必备的资质，不得无证上岗。

6.施工安全及文明、环保施工

7.乙方应按国家及行业规范要求进行施工或检测。制订安全管理目标，落实安全责任制，确保安全施工或检测。乙方应按国家规定为聘用工人购买保险等，如发生安全事故，乙方承担全部责任。

8.安全生产、文明施工管理：乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育，并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。

9.乙方在实施电缆维修时，须做好相关安全及保护措施，并与公用或专用开闭所联系确认断开电源（电缆无电），才能实施下一步工作。工人不按国家及行业规范要求操作，发生电击伤人、伤亡或其他安全事故，乙方负全部责任，并赔偿造成甲方的损失。发生损坏电缆通道内相邻电缆或其他设施，乙方负全部责任并维修恢复。

10.违约条款

乙方超过合同工期，每天承担违约金为1000元，累计超过15天，甲方有权终止合同。

因乙方原因不能完成该项工作，甲方有权终止合同，乙方承担的违约金为合同总价的20%。

## 第六篇  采购询价文件格式要求

1.已标价工程量清单

2.营业执照复印件（盖章）

3.承装（修、试）电力设施许可证复印件（盖章）

4.工期：    天。

5.投标人参与人员：各个投标人可派1名代表参与投标，参与投标人员应为投标人法定代表人或者具有法人授权委托书的授权代表。

报价单位（公章）：

法人代表（签字）：

联系人：                 联系电话：

报价日期：2021年2月    日